## Лист1
Водоснабжение
№ пп | Наименование работ | кол-во | Цена руб.
1 | Заглушки на трубопроводе установка | шт. | 100
2 | Клапана обратного (водопровод, отопление) монтаж | шт. | 500
3 | Коллектора разводящего d до 25 мм. монтаж | выход | 400
4 | Коллектора разводящего d 32-76 мм. монтаж | выход | 700
5 | Крана шарового установка d 15-32 мм. | шт. | 400
6 | Крана шарового установка d 40-63 мм. | шт. | 600
7 | Крана шарового установка на стояк d 15-32 мм. | шт. | 1000
8 | Крана шарового установка на стояк d 40-63 мм. | шт. | 1500
9 | Редуктора давления установка | шт. | 700
10 | Резьбы на металлический трубе (диаметр до 25 мм) нарезка | шт. | 300
11 | Резьбы на металлический трубе (диаметр 32 мм) нарезка | шт. | 400
12 | Реле давления установка | шт. | 1500
13 | Системы водопровода согласно СНиП опрессовка | час | 1000
14 | Системы защиты от протечек (2 крана+блок+2 датчика) установка | шт. | 4000
15 | Соединительного элемента (пайка) d 40-63 мм. монтаж | шт. | 300
16 | Соединительного элемента (пайка) d до 40 мм. монтаж | шт. | 250
17 | Соединительного элемента (прессфитинга) d 40-63 мм. монтаж | шт. | 250
18 | Соединительного элемента (прессфитинга) d до 40 мм. монтаж | шт. | 150
19 | Счётчика воды установка | шт. | 1000
20 | Точки водоснабжения (водорозетки) монтаж | точка | 1000
21 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 16-25 мм. | м.п. | 100
22 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 26-40 мм. | м.п. | 250
23 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 50-63 мм. | м.п. | 380
24 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (медь) - d 12-18 мм. | м.п. | 100
25 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (медь) - d 22-35 мм. | м.п. | 250
26 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (сталь) - d 15-32 мм. | м.п.от | 250
27 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (сталь) - d 40-50 мм. | м.п.от | 500
28 | Труб теплоизоляции монтаж до d 50 мм. | м.п. | 20
29 | Труб теплоизоляции монтаж свыше d 50 мм. | м.п. | 150
30 | Фильтра грубой очистки установка | шт. | 500
31 | Фильтра тонкой очистки установка | шт. | 1000
32 | Полотенцесушителя установка | шт. | 1800
33 | Монтажные работы на H более 2,5м | шт. | 30%